| UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmet: |  |  | Modul C: Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Course title: |  |  | Module C: Low-Voltage Electrical Installations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Študijski program in stopnja Study programme and level |  |  |  |  | Študijska smer Study field |  |  |  |  |  |  |  | Letnik Academic year |  | Semester Semester |  |  |
| Univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika |  |  |  |  | Vse smeri |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  | letni |  |  |
| 1st cycle academic study programme Electrical Engineering |  |  |  |  | All fields |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  | summer |  |  |
| Vrsta predmeta / Course type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izbirni – splošni/ elective general |  |  |  |  |  |
| Univerzitetna koda predmeta / University course code: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64138 |  |  |  |  |  |
| Predavanja Lectures | Seminar Seminar |  |  | Vaje Tutorial |  |  | Klinične vaje work |  |  |  | Druge oblike študija |  |  | Samost. delo Individ. work |  |  | ECTS |
| 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 5 |
| Nosilec predmeta / Lecturer: |  |  |  |  | Grega Bizjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeziki / Languages: |  | Predavanja / Lectures: |  |  |  | slovenski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaje / Tutorial: |  |  |  | slovenski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prerequisits: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vpis v letnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Enrolment in the year of the course. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Content (Syllabus outline): |  |  |  |  |  |  |  |
| Električne inštalacije in zakonodaja: osnovni pojmi, vrste električnih inštalacij, inštalacijskih tokokrogov in sistemov, označevanje vodnikov, tehniška zakonodaja, predpisi in standardi, način pripravljanja tehniške zakonodaje, veljavni predpisi in standardi s področja NN električnih inštalacij. Elementi električnih inštalacij: vodniki in kabli, označevanje, izbira in polaganje vodnikov, razvodnice, inštalacijske cevi, vtično spojne naprave, inštalacijska stikala, izvedba inštalacij. Dimenzioniranje vodnikov: obremenitve električne inštalacije, termično, električno in mehansko dimenzioniranje vodnikov, dimenzioniranje glede na gospodarnost, nadtokovna zaščita vodnikov. Varovanje električne inštalacije: obremenitve električne inštalacije, zaščitne naprave in njihov izbor, selektivnost varovanja, priklopi porabnikov. Prenapetostna zaščita: napetostne obremenitve, atmosferske razelektritve, zaščita pred udarom strele, notranja prenapetostna zaščita, prenapetostni zaščitni elementi. Nevarnost električnega toka: delovanje električnega toka na človeško telo, upornost človeškega telesa, napetost dotika, električni udar. Zaščita pred električnim udarom: vrste dotika, zaščita pred neposrednim in pri posrednem dotiku, dodatna zaščita, naprave na diferenčni tok, zaščitni ukrepi v skladu s standardi, zaščita električnih naprav. Inteligentne električne inštalacije: zakaj inteligentne inštalacije, EIB/KNX inštalacije, komponente in programiranje, načrtovanje inteligentnih inštalacij. Projektiranje notranje razsvetljave: lastnosti dobre razsvetljave, namen notranje razsvetljave, svetlobnotehnične smernice in standardi, koncept razsvetljave, razsvetljavni sistemi, postopek projektiranja. Varnostna razsvetljava: nadometna in varnostna razsvetljava, razsvetljava poti rešitve, protipanična razsvetljava, razsvetljava posebno ogroženih delovnih mest, znaki rešitve, svetilke za varnostno razsvetljavo, viri napetosti, sistemi varnostne razsvetljave, kontrola varnostne razsvetljave. Projektiranje električnih inštalacij: osnove graditve objektov, potek izdelave projekta, določitev težišč porabe in mest razdelilcev, število tokokrogov in njihova obremenitev, načrt razdelilca, simboli v načrtih inštalacij. Meritve električne inštalacije: pregled in preizkus električne inštalacije, meritve neprekinjenosti vodnikov, izolacijske upornosti, impedance okvarne in kratkostične zanke ter ozemljitvene upornosti. Električna oprema v eksplozijsko ogroženih prostorih: fizikalni principi eksplozije, zakonodaja na področju Ex zaščite, tehnični principi in izvedba eksplozijsko varne opreme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Electrical installations and legislation: basic concepts, types of electrical installations, electrical circuits and systems, marking of conductors, technical legislation, standards and regulative documents, methods of preparing technical legislation, codes and standards in the field of LV electrical installations. Elements of electrical installation: cables and wires, marking, selection and installation of cables, , installation pipes, sockets and plugs, installation switches, laying of installations. Dimensioning of conductors: currents and voltages in installations, thermal, electrical and mechanical dimensioning of conductors, dimensioning in terms of costs, over-current protection of conductors. Protection of electrical installations: currents in electrical installations, protection devices and their selection, selective protection, connection of loads. Overvoltage protection: voltages in installation, lightning and lightning protection, internal overvoltage protection, elements for overvoltage protection. Risk of electric current: influence of electric current on the human body, resistance of the human body, touch and step voltage, electric shock. Protection against electric shock: direct and indirect contact with live parts, protection against direct and indirect contact, additional protection and residual current device, safeguard measures in accordance with the standards, protection of electrical equipment. Intelligent electrical installations: why intelligent installations, EIB/KNX installations, components and their programming, design of intelligent installations. Interior lighting design: characteristics of good lighting, purpose of interior lighting, guidelines and standards for lighting, concept of lighting, lighting systems, design of lighting installations. Safety lighting: standby and safety lighting, escape route safety lighting, anti-panic lighting, safety lighting where risk of accident is present, safety signs, luminaires for safety lighting, voltage sources, systems for safety lighting, safety lighting control and testing. Design of electrical installations: basics of building construction, course of project work, centre of gravity of electrical load and placement of distributors, number of circuits and their load, symbols in installation plans. |  |  |  |  |  |  |  |

| Temeljni literatura in viri / Readings: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava : učbenik za poglavja o razsvetljavi pri predmetih Električne inštalacije in razsvetljava, Nizkonapetostne električne inštalacije, Elektrotehnika in varnost, Svetlobna tehnika. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013 2. RAVNIKAR, Ivan. Električne inštalacije: električne inštalacije zgradb skladno z družino standardov SIST HD 60364. Ljubljana: Agencija Poti, 2010 3. BASTIAN, Peter et al. Elektrotehniški priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013 4. KASIKCI, Ismail. Projektirung von Niederspannungsanlagen. München/Heidelberg: Hüthig & Pflaum Verlag, 2010 5. MÜLLER, Dieter, WINKLER, Wolfgang. Eletroinstalationen planen und kalkuliren, Frankfurt/M: Vogel Buchverlag, 2006 6. CADICK, John e tal. Electrical Safety Handbook. New York: McGraw-Hill, 2005 |  |  |  |  |  |
| Cilji in kompetence: |  |  |  | Objectives and competences: |  |
| Študent bo poznal zakonitosti tehniške zakonodaje in standardizacije ter veljavne normativne akte s področja električnih inštalacij; zavedal se bo nevarnosti električnega toka in poznal bo načine zaščite pred el. udarom; poznal bo stanje tehnike na področju el. inštalacij; poznal bo metode in znal bo uporabljati orodja za projektiranje električnih inštalacij; sposoben bo izvesti meritve varnosti el. inštalacij. |  |  |  | Student will know the legality of technical regulations and standardization as well as normative acts in force in the area of electrical installations. He/she will be aware of the dangers of electricity and will know the principles of protection against electric shock. Student will also know the state of the art in electrical installations; the methods for planning of electrical installations and how to use appropriate tools in the planning process. He/she will be able to perform measurements of electrical installations. |  |
| Predvideni študijski rezultati: |  |  |  | Intended learning outcomes: |  |
| Študent bo sposoben izdelati projekt električne inštalacije, izvesti električno inštalacijo ter preveriti pravilnost izvedene inštalacije s pregledom in meritvami. |  |  |  | Students will be able to make a project of electrical installation, to carry out installation work and to verify the correctness of carried out installation by examination and measurements. |  |
| Metode poučevanja in učenja: |  |  |  | Learning and teaching methods: |  |
| Predavanja, laboratorijske vaje. |  |  |  | Lectures, laboratory exercises. |  |
| Načini ocenjevanja: | Delež (v %) / Weight (in %) |  |  |  | Assessment: |
| Način: laboratorijske vaje, pisni izpit, ustni izpit. Ocene od 1 do vključno 5 so negativne, ocene od vključno 6 do 10 so pozitivne. Pozitivna ocena laboratorijskih vaj je pogoj za pristop k izpitu. Prispevki k oceni: laboratorijske vaje pisni izpit ustni izpit | 33% 34% 33% |  |  |  | Type: laboratory exercises, written exam, oral exam. Negative grades: from 1 to 5, positive grades: from 6 to 10. Positive evaluation of laboratory exercises is a prerequisite for the exam. Contributions to final grade: laboratory exercises written exam oral examination |
| Reference nosilca / Lecturer's references: |  |  |  |  |  |
| 1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava : učbenik za poglavja o razsvetljavi pri predmetih Električne inštalacije in razsvetljava, Nizkonapetostne električne inštalacije, Elektrotehnika in varnost, Svetlobna tehnika. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013. 2. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega, KLANJŠEK GUNDE, Marta, MALOVRH REBEC, Katja. LED spectra and its photobiological effects. Light & engineering, ISSN 1068-9761, 2013, vol. 21, no. 1, str. 22-27. 3. BIZJAK, Grega, MALOVRH REBEC, Katja, KOBAV, Matej Bernard, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Photobiological aspects of LED sources for general lighting. V: Conference Balkan Light, Belgrade, 03-06 October 2012. KOSTIĆ, Miomir B. (ur.). Proceedings. Belgrade: Academic mind, 2012, str. 109-116. 4. KOS, Marko, BIZJAK, Grega. Calculation of electrical energy use for lighting according to EN 15193. V: Světlo 2011 : ekologie - ekonomika - efektivita = Light 2011 : ecology - economy - efficiency. Praha: Česká společnost pro osvětlování, 2011, str. 60-63. 5. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Long term study - energy savings obtained with use of daylight sensor and dimming ballasts. V: Proceedings of CIE 2010 "Lighting Quality and Energy Efficiency", 14-17 March 2010, Vienna, Austria. Vienna: Commission Internationale de l'Eclairage: = CIE, cop. 2010, str. 618-621. |  |  |  |  |  |